| - 序号 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 斑点试验芯室 | - / | - 盒 | - 原理： - 皮肤激发试验：是人体最直接、最准确的反应。 - 将少量高度纯化的致敏液体加在斑试小室内并贴在皮肤表面，多用于临床诊断变态反应性疾病，如接触性皮炎、湿疹等，操作简单、检査较安全，不良反应极少，且试验结果准确、可靠。 - 应用： - 皮肤斑贴试验是检测包括化妆品、药品在内的小分子物质诱发过敏性疾病，以及迟发期或慢性过敏反应的几乎唯一方法； - 安全性高，检查成本低，因此可用作过敏原的筛查； - 使用于各种炎症性皮肤病：如接触性皮炎、特应性皮炎、湿疹、荨麻疹以及其他任何原因不明的皮肤病的病因筛查； - 光斑贴试验用于检测紫外光敏感物质，如盐酸异丙嗪、秘鲁香油、葡萄糖酸洗必泰、水杨酸苯酯、肉桂醇、丁香醇等； - 呼吸科、耳鼻喉科原因不明过敏反应的病因筛查，如：哮喘、咳嗽、鼻痒、经常流鼻涕、打喷嚏等； - 药物急、慢性过敏（唯一方法）的筛查，如抗菌素、解热镇痛药、照影剂等。 - 要求： - 一、测敏胶带有塑封包装，覆盖有离型纸，有效防止污染； - 二、每个测敏胶带含十个独立的测试小室； - 三、测敏胶带在观察试验过程中可视化； - 四、测敏胶带采用低敏胶带，透气性好，防止或减少胶布过敏； - 五、测敏胶带有防水功能，可淋浴； - 六、测试小室防渗圈边长大于等于6mm； - 七、测试小室四周方框柔软且带有粘性，贴敷闭合性好； - 八、测敏胶带待测物包括小分子物质（化妆品，日用品等），食物提取物，花粉提取物。 - 九、需配套低敏皮肤标记笔； - 十、需配套判读卡。 |