附件1：采购清单

| 序号 | 服务 | 数量 | 单位 | 详细要求 | 总预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 机房设备除尘及线路整理服务 | 1 | 套 | 详见附表 | 28000 |

附件2：机房设备除尘及线路整理服务内容

| 内容列表 | 标准/内容 |
| --- | --- |
| 网线整理 | 本次涉及20个机柜的网线整理。要求拆除配线架至交换机旧的网络跳线，重新制作新跳线；去除多余的网线，重新布置服务器、交换机、存储、安全设备等网线。 |
| 光纤线整理 | 本次涉及20个机柜的光纤线整理。要求拆除配线架至交换机旧的网络跳线，重新制作新跳线；去除多余的光纤线，重新布置服务器、交换机、存储、安全设备等光纤线。 |
| 电源线整理 | 本次涉及20个机柜的设备电源线整理。要求拆除停用的电源线，重新梳理20个机柜所涉及的电源线路。 |
| 电话线整理 | 本次涉及一个机柜的电话线路，要求对其进行整理。 |
| 设备除尘 | 本次涉及20个机柜的设备除尘工作，包含服务器、交换机、安全设备、存储等。要求不停机的情况下进行除尘工作。 |
| 设备重启 | 将机房所有设备进行重启。针对因年久未重启设备，重启可能存在的风险进行提前预判，并且针对可能老化的配件要提前备好配件。 |
| 服务要求 | 中标方签订合同后，要在一个月内完成以上工作，同时保证在实施的过程中业务不中断。 |
| 交付成果 | 施工计划表、除尘施工期间的图片资料及施工确认单、线路整理的前后对比图及施工确认单、重启设备清单。 |