| - 序号 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一次性使用尿沉渣计数板 | - / | - 盒 | - 用于临床检验的尿沉渣镜检，对尿液中有形成分进行体外计数和分析，每一个计数孔都有一个固定的体积和精确定量。 |
| - 2 | - 一次性使用接种环 | - / | - 盒 | - 适用于微生物接种，无菌独立包装，规格为10µL。 |
| - 3 | - 缓冲液 | - / | - 盒 | - 针对不同的消毒剂在缓冲液中添加硫代硫酸钠、甘氨酸、吐温80等中和成分，能有效的中和消毒剂。且对培养基无不良影响。适用于各类型的消毒剂的中和，规格为;10ml和50ml。 |
| - 4 | - 心肌质控品（辅助类） | - / | - 盒 | - 质控至少包含以下项目：肌酸激酶同工酶（CK-MB）（质量/活性）、D-二聚体 D-Dimer、肌红蛋白 Myoglobin、N端-B型钠尿肽前体（NT-proBNP）、肌钙蛋白I Troponin I、肌钙蛋白T Troponin T。选用均一性和稳定性好且阳采网价格低的产品。 |